Zaproszenie do składania ofert wykonania prac adaptacyjno – remontowych w pomieszczeniach

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, ul. Kościelna 1

KOSZTORYS NA WYKONANIE PRAC REMONTOWO – ADAPTACYJNYCH

- Zerwanie starych tynków z zaprawy cementowo – wapiennej – ok. 118 m2

- Wykucie otworu w ścianie o grubości ponad ½ ceg.  – ok. 3,3 m3

- Ułożenie nadproży prefabrykowanych – ok. 15,4 m

- Odgrzybianie ścian – ok. 118,0 m2

- Zamurowanie otworu drzwiowego – ok. 2,1 m2

- Wykonanie tynków wewnętrznych – ok. 118 m2

- Oczyszczenie z starej farby olejnej stolarki okiennej / 2 szt. / – ok. 5,4 m2

- Malowanie farbą olejną w/w stolarki okiennej,

- Oczyszczenie sufitu – ok. 33 m2

- Odgrzybianie sufitów – ok. 33 m2

- Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI – GRUNT sufitu – ok. 33 m2

- Wybranie gruntu pod podłogą  o głębokości ok. 20 cm – ok. 33 m2

- Wykonanie podkładów betonowych na podłożu gruntowym podposadzkowe gr 5 cm – ok. 1,6m3

- Ułożenie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych z folii polietylenowej szerokiej

poziomej podposadzkowej – ok. 34 m2

- Ułożenie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej  z płyt styropianowych poziome – płyty styropianowe

twarde posadzkowe gr. 5 cm – ok. 34 m2

- Wylanie posadzki betonowej zatartej na gładko gr. 25 mm – ok. 34 m2

- Posadzki betonowe zatarte na gładko – pogrubienie posadzki o 1 cm, do łącznej gr. 7 cm

Krotność = 4.5  - ok. 34 m2

- Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną  rulonowe – ok. 34 m2

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych, ściany i sufity – ok. 150 m2

- Dostawa i montaż krat prostych okiennych /wg już istniejących/ - ok. 5 m2

ROBOTY ELEKTRYCZNE

- Wykonanie ślepych otworów w cegle pod puszki instalacyjne Ø do 60 mm – 12 szt.

- Montaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych o śr. do 60 mm – 12 szt.

- Montaż przewodów podtynkowych – oświetlenie – ok. 22 m

- Montaż podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego,

przycisku – włączniki światła – 2 szt.

- Montaż przewodów układanych pod tynkiem – zasilanie gniazdek – ok. 82 m

- Montaż gniazd instalacyjnych wtykowych podtynkowych – gniazdka – 10 szt.

Roboty instalacyjne c.o.

- Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 15-20 mm

o połączeniach gwintowanych na ścianach plus dwa przejścia przez ścianę – ok. 31 m

- Rury stalowe przyłączne o śr. 20-25 mm do grzejników – 4 kpl.

- Grzejniki stalowe płytowe o wysokości 600-900 mm i długości 1600 mm

wraz z montażem – 2 szt.

Wyceny należy dokonać wraz z wartością materiałów

Termin składania ofert do : 7 kwietnia 2014 r. w sekretariacie Muzeum Historii Przemysłu

w  Opatówku ul. Kościelna 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8oo – 15oo

Osoby do kontaktu : Jarosław Dolat, Jerzy Marciniak

Pomieszczenia przeznaczone do remontu można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1430